水道管等の埋設に係る道路復旧について

（佐々町建設課）

１．埋戻しについて、下層路盤までは再生クラッシャーランまたは切込砕石を２０㎝ずつ撒きだし、ランマーまたはタンパーなどの小型機械で５回ずつ転圧すること。ただし、床堀幅が広く振動ローラーで転圧出来る場合は良質土の埋め戻しも可とする。

２．仮復旧については、車道埋設の場合、通行車輌による転圧を促進させるため、できるだけ長期間とること。

原則として２ヶ月以上とること。ただし、歩道埋設の場合は通行車輌による転圧は期待出来ないので、早急に復旧できるなら仮舗装は省略できる。

３．仮舗装については、加熱合材で施工すること。

４．本復旧までの施工場所は交通事故が発生しないように、申請者が責任を持って管理すること。

（仮復旧の舗装が沈下した場合、段差を解消するためオーバーレイを実施すること。）

５．本復旧前には道路管理者と現地または写真により、影響幅を決定する。

６．縦軸方向の影響幅については原則として道路のセンター側に０．３ｍをとり、外側は残り１．２ｍまでは全部、１．２ｍより広い場合は０．３ｍとする。ただし影響幅の外にクラックが発生した場合は、クラックの外側０．１ｍを復旧幅とする。

７．本復旧の舗装構成については、佐々町建設課と協議をして、現状復旧をすること。

８．歩道については、原則として全幅復旧とすること。

９．復旧後の年数に関わらず、復旧破損の原因がはっきりしている場合は、原因者負担で復旧すること。

１０．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）